О групповом несчастном случае со смертельным исходом

27.07.2025 около 15 часов 27 минут при выполнении сейсморазведочных работ в районе д. Защебье Речицкого района, при выполнении работы по перевешиванию сейсморазведочного кабеля через автомобильную дорогу трассы М10 (Гомель-Кобрин) рабочие на геофизических работах сейсморазведочной партии № 2 допустили соприкосновение металлической вешалки с линией электропередач, напряжением 35кВ. В результате сего были смертельно травмированы.

Рабочий на геофизических работах сейсморазведочной партии № 2, находившийся вблизи выполняемых работ, также получил электротравму. На место происшествия прибыл автомобиль скорой медицинской помощи, но котором потерпевший был госпитализирован в учреждение здравоохранения.

В настоящее время Гомельским областным управлением Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь начато проведение специального расследования. Предварительно установлено, что работы проводились в охранной зоне электрической сети без согласования с энергоснабжающей организацией района.

В целях обеспечения безопасности при проведении сейсморазведочных работ и недопущения случаев производственного травматизма Департамент государственной инспекции труда полагает целесообразным обратить внимание работодателей на необходимость:

-обеспечить безусловное соблюдение требований Положения о порядке установления охранных зон электрических сетей, размерах и режиме их использования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2022 г. № 794;

- внести необходимые дополнения в рабочие и должностные инструкции работников, задействованных в проведении работ, в результате которых может возникнуть опасность поражения электрическим током (выполнение работ вблизи ЛЭП, действующих электроустановок), с учетом требований Положения о порядке установления охранных зон электрических сетей, размерах и режиме их использования.